Zapytanie ofertowe dotyczące:

| L.p. | Nazwa | Specyfikacja | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trenażer ręki | Trenażer ręki do zakładania opaski zaciskowej oraz opatrywania ran. Wykonany z wytrzymałego silikonu. Posiada funkcję imitacji krwawienia. Trenażer powinien posiadać ranę oraz amputację palców. Trenażer o długości min. 1 m. Posiada zbiornik na sztuczną krew min. 1000 ml. Posiada torbę transportową. | 8 szt. |
| 2. | Trenażer kończyny dolnej | Trenażer do zakładania opaski zaciskowej kończyny dolnej. Wykonany z wytrzymałego. Posiada funkcje imitacji krwawienia.Trenażer o długości min. 40 cm. Posiada zbiornik na sztuczną krew min. 1000 ml. Posiada torbę transportową. | 8 szt. |
| 3. | Zestaw trenażerów do pakowania ran | Zestaw trenażerów do pakowania ran: rany szarpanej, rany postrzałowej małej, rany postrzałowej dużej. Zestaw wykonany z wytrzymałego silikonu. Imitacja ran o wymiarach min. 10X10x5 cm. Posiada zbiornik na sztuczną krew min. 1000 ml. Posiada jedną torbę transportową dla rodzajów ran. | 8 szt. |

## Zakres zapytania i informacje do uzupełnienia przez oferenta

Prosimy o przesłanie:

- Cen jednostkowych brutto dla każdego elementu zestawu,

- Informacji o dostępności produktów oraz czasie realizacji zamówienia,

- Warunków gwarancji i serwisu,

- Kosztów dostawy (jeśli dotyczy),

## Termin i sposób złożenia oferty

Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej na adres: marcin.fleischer@zosprp.org.pl
 w terminie do dnia 16.10.2026 r. do godz. 10.00.

## Kryteria wyboru:

- cena brutto - 80 %,

- dostawa w ciągu 40 dni roboczych od podpisania umowy - 10 %,

- gwarancja 24 miesiące - 10 %

## Uwagi formalne

●       Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego i nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy.

●       Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków z wybranymi oferentami oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

●       Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres od 19.10.26 r do 19.11.26r

●       W przypadku oferowania sprzętu równoważnego prosimy o załączenie pełnej specyfikacji technicznej umożliwiającej ocenę zgodności.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: marcin.fleischer@zosprp.org.pl